## Opgave 3 external standard
Opgave 3: external standaard
| Conc Na (ppm) | Intensiteit Na | Intensiteit Li
| 0.1 | 0.11 | 86
| 0.5 | 0.52 | 80
| 1 | 1.8 | 128
| 5 | 5.9 | 91
| 10 | 9.5 | 73
| Monster | 4.4 | 95
| a | 0.947
| b | 0.422
| x | 4.2006 | ppm
y = ax + b
x = (y-b)/a
Kan ook met statistics analysis pack:
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.99074
| R Square | 0.98157
| Adjusted R Square | 0.97543
| Standard Error | 0.6319
| Observations | 5
ANOVA
|  | df | SS | MS | F | Significance F
| Regression | 1 | 63.8028 | 63.8028 | 159.7895 | 0.0010677
| Residual | 3 | 1.1979 | 0.39929
| Total | 4 | 65.0007
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | 0.42204 | 0.37645 | 1.1211 | 0.34389 | -0.776 | 1.6201 | -0.776 | 1.6201
| Conc Na (ppm) | 0.94698 | 0.074914 | 12.6408 | 0.0010677 | 0.70856 | 1.1854 | 0.70856 | 1.1854
RESIDUAL OUTPUT
| Observation | Predicted Intensiteit Na | Residuals
| 1 | 0.51674 | -0.40674
| 2 | 0.89553 | -0.37553
| 3 | 1.369 | 0.43098
| 4 | 5.1569 | 0.74308
| 5 | 9.8918 | -0.3918
| a | 0.94698
| b | 0.42204
| x | 4.2007 | ppm

## Opgave 3 internal standard
Opgave 3: internal standaard
| Conc Na (ppm) | Intensiteit Na | Intensiteit Li | Ratio
| 0.1 | 0.11 | 86 | 0.0012791
| 0.5 | 0.52 | 80 | 0.0065
| 1 | 1.8 | 128 | 0.014063
| 5 | 5.9 | 91 | 0.064835
| 10 | 9.5 | 73 | 0.13014
| Monster | 4.4 | 95 | 0.046316
| a | 0.013 |  | y = ax + b
| b | 0.0003 |  | x = (y-b)/a
| x | 3.5397 | ppm
of met statistics analysis pack (minder werk):
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 0.99996
| R Square | 0.99992
| Adjusted R Square | 0.9999
| Standard Error | 0.00055565
| Observations | 5
ANOVA
|  | df | SS | MS | F | Significance F
| Regression | 1 | 0.011978 | 0.011978 | 38796.4156 | 2.8856e-07
| Residual | 3 | 9.2624e-07 | 3.0875e-07
| Total | 4 | 0.011979
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
| Intercept | 0.00028485 | 0.00033103 | 0.86048 | 0.4528 | -0.00076864 | 0.0013383 | -0.00076864 | 0.0013383
| Conc Na (ppm) | 0.012975 | 6.5875e-05 | 196.9681 | 2.8856e-07 | 0.012766 | 0.013185 | 0.012766 | 0.013185
RESIDUAL OUTPUT
| Observation | Predicted Ratio | Residuals
| 1 | 0.0015824 | -0.0003033
| 2 | 0.0067725 | -0.00027248
| 3 | 0.01326 | 0.00080238
| 4 | 0.065161 | -0.00032603
| 5 | 0.13004 | 9.9436e-05
| x | 3.5476 | ppm

## Opgave 3c pipetteer schema
Opgave 3c pipetteer schema
| Stock Na | 100 | ppm
| Buis | [Na] in ppm | V stock (ml) | V water (ml)
| 1 | 0.1 | 0.1 | 99.9
| 2 | 0.5 | 0.5 | 99.5
| 3 | 1 | 1 | 99
| 4 | 5 | 5 | 95
| 5 | 10 | 10 | 90

## Opgave 5
Opgave 5
m | 150 | mg | natriumnitriet
V | 100 | ml | water
c | 1500 | mg/l
c_verd | 15 | mg/l | 100 maal verdund
c_verd | 0.015 | mg/ml
c_verd | 0.00021741 | mmol/ml
c_verd | 0.21741 | umol/ml
Mw NaNO2 | 68.9953 | g/mol
Mw NO2 | 46 | g/mol
| Vs (ml) | demi (ml) | n (umol/buis) | A520
| 0 | 9.5 | 0 | 0.023
| 0 | 9.5 | 0 | 0.019
| 0.025 | 9.475 | 0.0054352 | 0.043
| 0.025 | 9.475 | 0.0054352 | 0.043
| 0.05 | 9.45 | 0.01087 | 0.064
| 0.05 | 9.45 | 0.01087 | 0.064
| 0.1 | 9.4 | 0.021741 | 0.1
| 0.1 | 9.4 | 0.021741 | 0.12
| 0.2 | 9.3 | 0.043481 | 0.191
| 0.2 | 9.3 | 0.043481 | 0.212
| 0.4 | 9.1 | 0.086962 | 0.312
| 0.4 | 9.1 | 0.086962 | 0.32
| 0.8 | 8.7 | 0.17392 | 0.555
| 0.8 | 8.7 | 0.17392 | 0.59
| a | 3.1465 |  |  | 0 = ax + b
| b | 0.0358 |  |  | -ax + b
| y | 0 |  |  | -x = b/a
| -x | -0.011378 | zet y op 0 voor kruispunt x |  | x = -1*b/a
| x | 0.011378 | umol nitriet in buis
| x | 0.011378 | umol/ml nitriet
| x | 2.2755 | umol/200 ml
| x | 0.45511 | umol/g Ossenworst
| x | 20.935 | ug/g Ossenworst (let op: nu gerekend met de molmassa van nitriet!)
| m_mens | 70 | kg
| max | 0.06 | mg/kg
| max | 4.2 | mg
| dus max | 200.6209 | g Ossenworst per dag

## Opgave 6
Opgave 6
stock | 100.6 | ug/ml
volume | 50 | ml
V st (ml) | conc (ug/ml) | A
0 | 0 | 0.15
1 | 2.012 | 0.23
2 | 4.024 | 0.32
3 | 6.036 | 0.42
4 | 8.048 | 0.5
5 | 10.06 | 0.57
a | 0.0427
b | 0.15
y | 0
x | 3.5129 | ug/ml
verdunning | 100 | x
| 2 | x
verdunning totaal | 200 | x
conc in oplosmiddel | 702.5761 | ug/ml
totaal V oplos | 100 | ml
massa mangaan | 70257.6112 | ug
massa mangaan | 70.2576 | mg

## Opgave 7
Opgave 7
| Stof | Oppervlak | Perc. in %
| Glucose | 459570 | 59.9973
| Lactose | 238940 | 31.1939
| Fructose | 41372 | 5.4012
| Galactose | 26102 | 3.4076
| Totaal: | 765984 | 100